## 一、技术条款

1．采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USB数据采集卡 | 1. 体积小巧，便于携带，采用螺栓端子连接式，总线供电，支持USB通信； 2. 8路模拟输入通道，采样率20kS/s，14bits分辨率，模拟输入精度26mV； 3. 2路模拟输出，更新速率5kS/s； 4. 13路双向数字通道； 5. 支持LabVIEW图形化软件编程开发； | 21 |

注：以上配置为最低配置要求

2．其他要求：

（1）要求中标人送货上门，安装、调试、培训，提供相应的辅材、配件，中标人承担所有费用及为完成本项目所产生的其它费用。为保证项目质量，请投标人在开标前根据自身需求，自行联系采购人到用户方处查勘，了解现场施工环境和施工条件，以确保项目安装调试能够顺利实施。

- 二、商务条款

1．质保期

质保期  自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），免费质保期3年。

2．售后技术服务要求

2.1 售后技术要求服务

（1）质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商负责对其提供的物品进行免费上门更换；使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。

（2）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在半小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，3小时内到达维修现场，并在1小时内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担。

3．交货期、交货方式及交货地点

3.1 交货期

合同签订生效后7日历天内送至采购人指定地点，并安装调试完毕。

3.2 交货方式

原厂包装免费送至采购人指定地点。

3.3 交货地点

采购人指定地点。

4．货款支付

4.1 结付程序

供应商按合同内容合格地履行义务后，凭发票、验收报告到采购人处办理款项结算手续。由采购单位按相关规定办理货款结算手续。

4.2 结付期限

（1）合同签订生效后，中标人按合同内容交付货物、安装调试完毕并经采购人验收合格后15天内支付合同金额的100%；

（2）验收合格满12个月后，采购人一次性无息退还履约保证金。

5．投标货币

5.1 投标货币

人民币

6．备品备件及耗材等要求

6.1 备品备件及耗材等要求