# 第四章  项目需求

一、技术条款

（一）维保数量

5栋单体式太阳能926台。

（二）整体要求

1．包工包料。

2．参加投标的供应商须经现场考察，现场勘查联系人：尤学红，联系电话：0512-56730933。

3．投标人具有太阳能系统的销售、维保经验，尤其是对单体式太阳能系统熟悉，具有长期维保经验及维护服务。

（三）维保清单

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 原厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、家用太阳能集热器（V≥180升/台，Φ58×1800×20，共 926 台） |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能真空管 | Φ58×1800×20 | 支 | 16668 | 江苏华扬 |
| 2 | 净容水量 | V≥180升/台 | 套 | 926 |  |
| 3 | 密封圈 | Φ58×1800 | 付 | 16668 |  |
| 4 | 集热器支架 | Φ58×1800 | 付 | 926 |  |
| 二、控制面板及电磁阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑控制面板 |  | 台 | 926 | 江苏华扬 |
| 2 | 丝扣铜电磁阀 | AQDF15L2-DN15 | 台 | 926 | 湘君 |
| 3 | 出屋面电管的封堵 |  | 处 | 160 |  |
| 三、阀件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 丝扣铜球阀 | DN15 | 台 | 926 | 永德信 |
| 2 | 丝扣铜止回阀 | DN15 | 台 | 926 |  |
| 四、管道 |  |  |  |  |  |
| 1 | PEX太阳能专用热水管（含配件） | De20 | m | 18000 | 飞浪 |
| 2 | 橡塑保温及保护壳 | De20，d=30mm | m | 18000 | 华美 |
| 3 | 管道的支架 | 角钢L=40*40 | m | 200 |  |
| 4 | 屋面水管的封堵 |  | 个 | 160 |  |
| 五、防雷网敷设、预埋件及其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 热镀锌圆钢（含支撑支架） | d=12 | m | 1000 |  |
| 2 | 预埋件支架及混凝土封闭 |  | 处 | 3704 |  |

（四）维保内容

| 序号 | 服务内容 | 服务方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7*24小时全时段故障报修处理，半小时内故障响应，资深工程师 专人专线前期故障排查，简单故障当场解决，复杂问题48小时内工程师上门处理。 | 远程/现场 |
| 2 | 高级工程师上门，经验丰富，最快速度解决设备故障。 | 现场 |
| 3 | 全年不定期巡检，一年两次维护保养，延长设备使用寿命。 | 现场 |
| 4 | 仪器损坏配件免费更换 | 现场 |

- 服务要求

- 1．维保期内的维修保养由供应商负责，所产生的一切费用由供应商承担。

- 2．接到报修电话后即时响应，4小时到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件。

- 3．所有维修服务方式均为供应商上门维修，即由供应商派员到现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

二、商务条款

1．服务期限及服务地点：

（1）服务期限：自合同签订生效后一年。

（2）服务地点：采购人指定。

2．支付方式：

服务期间内，采购人与成交供应商按季度结算（履约保证金于最后一个季度支付合同款项时一并退回）。

3．投标货币：

应采用人民币报价。