# 第四章  项目需求

## 一、技术要求

（一）项目概况

随着信息化技术的发展，数据中心已经从物理架构演进到大规模虚拟和云的架构。服务器和存储被虚拟化成为很多数据中心的标准，新兴的网络功能虚拟化（NFV）和软件定义网络（SDN）技术通过虚拟化的网络和安全功能完成物理到虚拟的演进。虚拟数据中心在效率、业务敏捷性，以及快速的产品上市时间上有明显的优势。然而，应用、服务和边界都是动态的，而不是固定和预定义的，因此实现高效的安全十分具有挑战性。如何更好的实施控制和威胁防御，是网络安全面临的一个重大课题。动态的零日威胁大量出现，即安全补丁与漏洞曝光的同一日内，针对该漏洞相关的恶意程序就会出现。而这种威胁往往具有很大的突发性与破坏性，对学院的网络安全和重要数据造成了越来越大的威胁。

（二）方案思路

1．网络安全服务能够提供全方位的安全监测及评估服务

提供全天候的监测服务，第一时间告知学院网络所存在的安全风险，并及时排除网站安全隐患，每季度提供学院的网络安全报表，包含但不限于网络的总体态势评分、网站服务质量测评、详尽的安全漏洞列表。并能够给学院提供有关网络安全的合理化建议等内容。

2．网络安全服务能够覆盖攻击的整个过程

在攻击发生之前，能够全面的了解整个网络的状况，通过实施细粒度的安全控制策略以及对系统/主机/流量等的加固措施，提高系统对攻击的防御能力，进而最大限度减少攻击的可能性。在攻击发生之中，需要采用智能分析和关联等技术，准确的检测出攻击所在，并且充分利用相关的设备和防御手段，对攻击进行阻挡和全面的防御。在攻击发生之后，可以通过入侵事件关联分析、异常流量分析以及恶意软件防护的攻击跟踪追溯技术，准确的定位出攻击的范围以及影响，并且做出有效的响应和修复，最大限度减少攻击的危害。

3．网络安全服务能够涵盖网络/终端/移动设备/虚拟化平台/云平台等平台

随着学院业务模型的变化，需要在各个层面保障业务的安全性，包括网络/终端/移动设备/虚拟化平台/云平台，应对师生多种环境下的安全需求。

4．网络安全服务能够提供持续的安全模型，非单个时间点的安全

整个安全模型是一个动态的，连续的过程，需要一个快速敏捷的安全服务，随着学院网络环境的不断变化，实时的获取最新的情景信息，并且实时的进行攻击检测，安全策略的动态修改，保证学院网络的一个动态的安全性。

5．数据中心配套设施设备有完善的维保维修预案，保证稳定运行

数据中心的不间断电源、精密空调等网络关键节点设备的正常运行，是整个网络系统正常运行的基础。为保障这些关键设备的正常运转，需要专业的设备工程师定期对设备进行诊断和保养，定期更换易耗品。日常维护需要有充足的专项备件保障。对于突发故障，能够随时响应，并在规定的时间内解决故障。

（三）项目具体要求

1．虚拟化安全服务

随着当前技术的发展，学院使用的应用和业务变的更加多样化。为了应对这样快速的业务变化，虚拟化便成为最佳的方案选择。业界提出了网络功能虚拟化（NFV）的概念，即将L3-L7层的网络功能迁移到虚拟化环境。当然在从物理设备向虚拟化应用进行转变过程中，还要考虑性能的优化，与虚拟机监视器（Hypervisor）的兼容，以及动态地进行配置和调整等问题。数据中心和网络运营商为了让网络可以更好的支撑业务，需要网络功能可以随虚机或者应用业务进行调整，因此网络功能虚拟化在各个领域都开始进行测试运行或商业试运行，比如，虚拟化数据中心（VDC）、软件定义数据中心（SDDC）、虚拟化客户终端设备（VCPE）以及虚拟化包交换核心网（VEPC）等。为了升级到网络功能虚拟化（NFV），需要彻底改变网络功能的部署和释放的方式，并且不论从构架到虚拟化适应性上，还是商务方式上都需要考虑和面对更多的挑战。学院对当前数据中心的虚拟化安全服务提出需求，供应商必须具有满足服务需求的相应的软硬件设备设施，并安排驻场人员做好这些设备设施的日常升级维护及维修，保证学院数据中心的正常运行。

具体要求如下：

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化平台 | 支持在VMware标准环境，不依赖NSX组件，或依赖第三方SDN产品方案配合，提供云内虚机间网络微分域解决方案。支持VMware5.5/6.0/6.5/6.7及未来Vmware最新版本。如有影响需免费帮客户升级到稳定的、最新的版本（如果所提供产品需要运行在NSX环境中，需在投标报价总价中包含VmwareNSX组件相关报价，并在中标后提供与本次采购虚拟化平台底层防火墙物理CPU数量一致的服务授权，且可通过Vmware官方400电话可验证为正版授权,后续扩展也需提供正版授权）。支持和VMware VCenter对接；同时兼容OpenStack、EasyStack等环境的安全防护； 支持多种云平台部署，支持华为云平台（FusionSphere OpenStack、FusionCompute）环境；支持原生Openstack环境下，不依赖第三方SDN产品方案配合，提供云内虚机间网络微分域解决方案； 支持IPv6网络环境。 |
| 2 | 产品形态 | （1）采用虚拟机形态提供本地化、分布式网络安全服务，使得业务虚拟机流量不用外出宿主机，即可高效的实现网络安全管控； （2）产品提供的安全服务能力，无需要求在业务虚机中额外安装第三方插件或Agent软件； （3）为保障云基础平台的可靠性，无需在云基础平台中安装任何第三方插件和Agent软件。 |
| 3 | 性能规格 | （1）提供至少40个物理CPU的一年原厂续保服务授权许可，本次增加1年IPS入侵防御模块、1年AV防病毒模块； （2）吞吐量≥50G，并发连接数≥1600万，每秒新建连接数≥30万，虚拟机不限作为保护对象； （3）支持业务平台性能弹性扩展，根据将来业务发展需求，可扩展至吞吐量≥1Tbps，可扩展至最大并发连接数≥3亿，每秒新建连接数≥500万； （4）按物理机物理CPU进行授权扩展，宿主机CPU核数和内存数量不受限制； （5）可根据不同流量场景，在同一安全管理平台扩展不同类型安全服务模块，提供两种以上选择。 |
| 4 | 系统可靠性 | （1）为避免管理节点单点故障概率，要求管理节点必须具备HA能力； （2）为确保业务连续性，要求处理业务流量的安全服务节点，具备自动Bypass能力，以应对产品自身故障，或云平台网络通讯异常，误操作等状况。 |
| 5 | 功能 | （1）产品需能为同一宿主机，相同VLAN内的虚拟机之间，提供网络微分域的安全管控服务； （2）具备L2-L7层安全防护服务能力，包括基础5元组控制能力，应用识别控制能力，以及网络攻击防御、IPS和AV功能； （3）为确保安全服务的有效性，需实时掌握云环境中的资产信息和变更状况，支持对云虚机名称，IP，MAC，网络，宿主机等信息的同步和更新； （4）为适应云计算环境下的灵活性和随机性，安全服务的对象需能支持基于虚机名称（含通配符）定义安全防护控制； （5）支持会话同步能力，安全防护可随虚机迁移而自动跟随，最大限度的确保安全防护的持续性和业务连续性； （6）虚拟资产分布可视化，可基于虚拟网络-虚拟机分组方式管理，并呈现各分组之间和分组内部的流量交换关系； （7）可通过流量交互关系图跟踪各个虚拟资产的流量、应用、威胁统计状况； （8）可基于IP地址，流量，防护状态，虚机和网络名称，应用类型，威胁名称/类型/安全级别等条件不同组合关系控制视图呈现效果； （9）DoS/DDoS识别防护能力,包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、Ping of Death、Smurf、WinNuke，TCP Split Handshake，动作支持记录、阻断两种模式； （10）支持端口扫描防护。 |
| 6 | IPS入侵防护 | （1）分布式处理，基于状态、精准的高性能攻击检测和防御能力； （2）支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、FINGER+C95、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VoIP、NETBIOS、TFTP、SUNRPC和MSRPC等常用协议及应用的攻击检测和防御； （3）具备7000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、流行程度、严重程度、特征ID等方式的查询； （4）特征库需提供国内地址的升级服务，并支持手工线下升级； （5）支持缓冲区溢出、SQL注入、XSS防护，支持HTTP头域中的URL、Cookie、Referer、POST检查点配置防护策略。 |
| 7 | 病毒防护 | （1）基于分布式、高速流检测，高性能、低延时的虚拟网络病毒过滤防护，可过滤诸如：蠕虫、木马、恶意软件、恶意网站等； （2）支持针对POP3\HTTP\SMTP\IMAP4以及FTP协议病毒扫描； （3）支持针对bzip、gzip、rar、tar、zip、html、jpeg、mail、riff、PE（可移植的执行体)文件类型的病毒扫描； （4）支持多层嵌套式压缩文件的病毒扫描； （5）支持恶意网站过滤功能； （6）具备320万条主流病毒特征库，支持手工导入或网络实时、定时更新。 |
| 8 | 管理 | （1）支持策略助手功能，安全策略的配置可依据历史通讯数据，基于IP/端口/应用维度筛选和聚合条件匹配，半自动化的辅助管理员完成安全策略的精细化配置； （2）为便于网络故障分析定位，需具备流量抓包能力，并可导出pcap格式的抓包文件； （3）为了能与云管平台协同、自动化工作，需提供RestAPI接口能力，实现产品主要功能特性的对接调用； （4）为改善安全策略的管理有效率，提升安全服务运行效率，需支持对安全策略冗余检测，以及重叠性检查能力。 |
| 9 | 售后服务及其他 | （1）产品最终用户必须注册成为：沙洲职业工学院； （2）原厂商提供1年免费软硬件质保服务，对应系统版本、应用特征库提供1年免费的升级服务； 供应商承诺中标后提供原厂商授权函（原件，格式自拟），供货时提供1年原厂商免费质保承诺函（原件，格式自拟）； （3）供应商在签订合同前，必须提供所投产品到采购人实际网络环境中进行测试，逐条检验磋商文件中虚拟化云安全防火墙产品技术参数要求，弄虚作假者将取消成交资格，测试不通过和检验参数不符合项目需求的，所供产品无条件退货，由此产生的相关费用和损失由成交供应商承担并追究其相关法律责任。 |

2．统一资源管理服务

提供对校内网站及信息系统等WEB资源进行集中统一管理，满足教育厅信息化2.0校内网站及信息系统等WEB资源进行集中统一管理的要求，满足100个站点的统一管理和日志分析服务，供各站点资源的访问日志，实时显示访问时间，访问源IP，详细URL、访问类型等日志的记录，支持访问URL排名，支持访问IP排名形成详细的网站流量统计分析报表，支持各站点资源的攻击日志记录，实时显示攻击时间，攻击源IP， URL、类型等日志的记录。支持攻击URL排名，支持攻击IP排名，提供相关图表；提供一键断网服务，满足网络安全周的定制服务；提供HTTPS及IPv6升级服务，提供网站备案服务及短信对接服务，如果备案到期主动下线，下线后可以根据备案信息通知相关负责人；提供和统一身份认证进行对接服务，实现统一门户单点登录，及远程用户及内部用户的零信任访问服务。

具体要求如下：

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统功能 | 配置备案管理、资源发布、远程访问、一键断网、超级终端、日志分析、僵尸网站检测等功能模块，校外可以通过本系统访问校园网内业务系统。 |
| 2 | 统一管理 | 支持对校内网站及信息系统等WEB资源进行集中统一管理，满足教育厅信息化2.0校内网站及信息系统等WEB资源进行集中统一管理的要求，满足100个站点的集中管理。 |
| 3 | 资源发布 | 支持对图书等资源的集中发布管理，满足不限用户数对图书资源进行远程访问，支持图书等资源的自定义发布管理。 |
| 4 | 超级终端模块 | 配置超级终端模块，支持SSH、TELNET、RDP、VNC等协议，支持自定义端口号，支持录屏功能。 |
| 5 | CA证书管理 | 提供CA证书批量管理功能，支持自助申请https证书功能，支持SSL加密传输，提供SSL网站的可信授权。 |
| 6 | 二级站点管理 | 支持校内二级站点进行集中备案、支持自定义分级发布管理权限。支持二级用户自助备案，备案信息的变更和审批。并对整改信息进行以年为单位的审计查询及导出。 |
| 7 | 安全威胁管理 | 支持安全威胁管理，站点系统发生安全风险时可根据安全隐患名称、隐患类别通过短信及邮件及时通知相关责任人，问题整改快速上传下达。 |
| 8 | 僵尸网站管理 | 支持僵尸网站管理，可以自定义检测访问量和网站创建的时间段，同时可以检测网站在180天内是否有更新。 |
| 9 | 手机端管理 | 支持手机端一键断网功能，对站点及信息系统等一键断网时可短信通知相关部门负责人，支持自定义短信模板、支持自定义一键断网安全验证功能，免误操作。 |
| 10 | 访问策略 | 支持WEB资源访问策略的自定义，支持网站、信息系统等WEB资源访问及上下线时间的自定义。 |
| 11 | WAF防护 | 支持对网站、信息系统等WEB资源的WAF防护, 支持SQL注入、XSS跨站、cc攻击等攻击防护，支持例外设置。 |
| 12 | 认证方式 | 支持统一身份认证CAS、本地用户名口令、第三方认证组件(LDAP、RADIUS)、手机短信等多种认证方式，满足不同应用场景的安全认证需求。 |
| 13 | API接口 | 支持微信API接口，支持用户通过微信对接实现信息系统及站点一键断网操作。 |
| 14 | 大屏展示要求 | 支持校园网大屏展示系统定制页面开发，对接大屏展示系统。 |
| 15 | 访问质量分析 | 支持各网站及业务系统访问质量统计分析；终端指纹识别统计分析（终端指纹包括操作系统和浏览器）。 |
| 16 | 业务监控 | 支持各站点及业务系统的实时监控功能，实时显示网站发布状态。 |
| 17 | 统计分析报表 | 提供各站点资源的访问日志,实时显示访问时间,访问源IP,详细URL、访问类型等日志的记录.支持访问URL排名,支持访问IP排名形成详细的网站流量统计分析报表。 |
| 18 | 攻击日志 | 支持各站点资源的攻击日志记录，实时显示攻击时间，攻击源IP， URL、类型等日志的记录。支持攻击URL排名,支持攻击IP排名, 支持图表显示。 |

- 行为管理服务

具体要求如下：

| 序号 | 管理模式 | 采用B/S管理的模式，不需要额外客户端 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体流 量分析 | 支持提供最近10分钟各协议组总流量排序及百分比 |
|  |  | 支持从设备上线到当前各协议组总流量排序及百分比 |
|  |  | 支持当前连接数分布图及各协议连接数占用的百分比 |
|  |  | 支持各协议组的流量参数统计数值 |
|  |  | 支持TOP应用统计，可根据不同查询条件进行统计 |
|  |  | 支持TOP IP统计，可根据不同查询条件进行统计 |
|  |  | 支持在线IP数的趋势图进行统计 |
| 2 | 基于时间的流量分析 | 支持最近24小时上行、下行、连续流量的趋势图， |
|  |  | 支持最近24小时、前24小时、前48小时流量趋势对比 |
|  |  | 支持一天、一周、一月历史趋势图表 |
| 3 | 基于接口的流量分析 | 支持各个接口的最近24小时流量趋势图、TCP/UDP流量趋势图、PPS趋势图、TCP/UDP PPS趋势图；提供一天、一周、一月历史趋势图表 |
| 4 | 多网桥分析 | 支持每个网桥的流控分析和监控，并能提供流量趋势图 |
| 5 | 基于协议的流量分析 | 支持以协议组为单位统计，对协议组所属各个应用协议进行统计排序，提供每个应用协议的最近24小时流量趋势图；提供一天、一周、一月历史趋势图表 |
|  |  | 支持每个应用协议的TOP IP流量排序 |
|  |  | 支持每IP不同服务流量的分析和报表 |
| 6 | 共享用 户管理 | 支持共享用户查询及管理功能,对内网用户通过路由器或者代理服务器共享上网进行管理； |
| 7 | 带宽控制 | 支持基于IP地址、端口地址、协议进行带宽限制和保证； |
|  |  | 支持设置某些IP或者服务免控制设置 |
|  |  | 支持对某网段单IP进行带宽管理，包括基于IP、应用以及IP+应用的组合 |
|  |  | 支持对每IP最大TCP、UDP连接数控制，限制各类型的总连接数，支持忽略HTTP所使用的80端口 |
| 8 | 并发控制 | 支持基于网段中某个应用做并发连接数控制: 对某应用的IP并发控制，同时限制每个IP的某应用的连接数 |
| 9 | 用户数策略 | 支持基于用户数选择不同策略: 根据不同用户数选用不同带宽管理策略，最大限度的利用带宽。 |
| 10 | 时间策略 | 支持基于时间段根据地址、服务、7层应用制定不同的带宽管理策略 |
| 11 | 加密处理 | 对加密P2P处理方式: 采用主动探测技术对加密P2P进行处理。 |
| 12 | 虚拟化技术 | 单台设备可以虚拟出2台设备，进行HA备份，当一台有问题时候，自动切换到另外一台； |
|  |  | 支持虚拟链路功能，对每ISP链路中各种应用的使用情况做出分析，支持校内自定义虚拟线路，随时了解各区域的情况； |
|  |  | 支持虚拟网桥功能，可对每路网桥的流量做分析。 |
| 13 | 流量分类 | 对中国的特征码有详细分类，支持连续地自动识别2～7层的网络流量并且自动加以分类，设备能够自动识别不少于800种以上常见的应用或者协议，对使用非标准端口的FTP，HTTP等流量能够正确识别；对加密P2P采用主动探测技术进行处理，例如：可以准确识别到迅雷,flashGet,酷狗，QQ旋风,米人，PPlive, PPstream，迅雷看看等应用。对80端口数据要有详细分类，例如WWW浏览，Web音乐，HTTP代理，HTTP分块传输，伪IE下载,web视频等，对国内主流的视频网站进行带宽管理，例如：土豆网,酷6,6间房,优酷,Sina视频,Sohu视频,腾讯宽频；对国内主流的网络游戏进行带宽管理，例如: 开心农场,QQ农场,第九城市,巨人网络,蓝港在线,盛大网络等； |
| 14 | 用户统计 | 提供当前在线用户统计，提供历史趋势图 |
| 15 | 负载均衡 | 支持基于应用层的负载均衡功能, 基于应用层数据（如P2P等）为参数做路由到各个不同的出口，能和防火墙配合达到应用层的负载均衡 |
| 16 | 路由功能 | 支持NAT、SAT等常见的路由功能，支持PPPOE服务器端。 |
| 17 | 智能DNS | 支持智能DNS截持功能； |
| 18 | VPN | VPN支持SSL VPN， GRE 隧道， L2TP VPN ，PPTP VPN，IPSEC VPN功能，通过LICENSE许可方式实现。 |
| 19 | 流量管理 | 支持对某应用的IP并发控制，同时限制每个IP的某应用的连接数 |
|  |  | 支持与认证服务器的联动； |
|  |  | 支持数据集中监控、同步输出功能，能够将数据同步输出至大屏显示设备 |
|  |  | 具有策略设置的即时生效功能，当策略设置好后立即起作用； |
|  |  | 支持双向流量的精确控制，在链路的任一点只需部署一台即可控制通过此链路的双向的流量； |
|  |  | 支持除了通过队列技术控制流量外，还支持通过调控TCP的滑动窗口大小和连接时延来控制流量的技术，以达到精确控制流量到1kbps的效果 |
|  |  | 未识别的流量控制在5%以内 |
| 20 | 日志审计 | 支持SYSLOG日志方式输出会话日志，会话内容包含5元组、会话起始和结束时间、应用协议标识和上下行应用流量、URL访问日志、QQ登陆退出等事件日志、MSN登陆事件日志、DNS查询事件日志、POP3登陆事件日志、淘宝登录账号、新浪微博账号和腾讯微博账号登录事件日志 |
|  |  | 支持管理配置及告警日志 |
|  |  | 支持中文Web管理界面，支持Web界面在线升级。 |
|  |  | 支持同时接收多台流量设备日志 |
|  |  | 支持IP日志 “自定义查询”；（可指定设备、链路、时间段、IP段） |
|  |  | 支持应用日志，支持“应用明细”统计；支持“协议定制”功能，跟踪统计指定的协议应用情况；支持“自定义协议”，并对其进行统计；针对并发连接数的指定时段应用明细统计 |
|  |  | 支持事件日志查询审计，包含：QQ帐号、MSN帐号、URL帐号、POP3帐号、新浪微博/移动微博、淘宝帐号、飞信帐号、认证事件、节点日志、DNS事件日志。 |
|  |  | 报表功能：支持Excel格式导出；报表创建、PDF格式导出 |

4．维保设备清单和服务要求

（1）数据中心配套设施设备清单：

表1：数据中心配套设施维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8楼机房艾默生UPS | NXR-60KVA | 1 | 套 |
| 2 | 8楼机房阿尔西精密空调 | DATACOOL.U.DXA30E1C3+CME10 | 2 | 套 |
| 3 | 4号宿舍艾默生UPS | GXE 10K00TL1101C00 | 1 | 套 |

表2：数据中心配套设施维护设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心环境监控系统 |  | 1 | 套 |
| 2 | 新风系统 | 天方 | 1 | 套 |
| 3 | 避雷系统 | 雷迅 | 1 | 套 |
| 4 | 无管网气体灭火 |  | 1 | 套 |

表3：数据中心配套设施运维设备详细清单

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 服务类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房专用空调（含室外机）制冷量大于27KW | DATACOOL/30E1C3 | 套 | 2 | 维保 |
| 2 | 接口卡 | 空调通讯卡 | 台 | 2 | 维保 |
| 3 | 冷媒铜管 | 空调铜管安装 | m | 60 | 维保 |
| 4 | 冷媒剂 | 冷媒剂 | 台 | 2 | 维保 |
| 5 | 精密空调空调上下水 | 精密空调空调上下水 | 套 | 2 | 维保 |
| 6 | 精密空调室内机基础 | 精密空调室内机基础 | 件 | 2 | 维保 |
| 7 | 精密空调室内机基础 | 精密空调室内机基础 | 件 | 2 | 维保 |
| 8 | 加湿水电磁阀 | DN25mm | 个 | 2 | 维保 |
| 9 | 加湿水闸阀 | DN20mm | 个 | 5 | 维保 |
| 10 | 服务器机柜 | 800*1100*2000mm | 台 | 14 | 维保 |
| 11 | 冷通道移门 | H2000*D1200mm | 套 | 2 | 维护 |
| 12 | 冷通道门型材框架 | 冷通道门型材框架 | 扇 | 2 | 维护 |
| 13 | 铯钾玻璃冷通道顶棚板 | L1600*D600mm | 套 | 7 | 维护 |
| 14 | 铯钾玻璃冷通道顶棚板框架 | L1600*D600mm | 套 | 7 | 维护 |
| 15 | 机柜与顶棚连接套件 | 机柜与顶棚连接套件 | 套 | 14 | 维护 |
| 16 | 铯钾玻璃冷通道侧板 | 铯钾玻璃冷通道侧板 | 套 | 14 | 维护 |
| 17 | 通道侧型材支架 | 60*60mm | 套 | 14 | 维护 |
| 18 | 辅材 | 辅材 | 项 | 1 | 维护 |
| 19 | 二级避雷器 40KA | ASP AM2-40/3+NPE | 台 | 3 | 维护 |
| 20 | 三级避雷器 20KA | ASP AM3-20/3+NPE | 台 | 1 | 维护 |
| 21 | 接地引线 | ZCBVR50mm2 | 米 | 132 | 维护 |
| 22 | 等电位接地装置箱 | 400*250*100mm，含接地测试 | 项 | 1 | 维护 |
| 23 | 机房内接地铜带敷设 | 30*3mm；包含支架制作 | 米 | 65 | 维护 |
| 24 | 室内支持绝缘子 | 室内支持绝缘子 | 项 | 322 | 维护 |
| 25 | 跨接接地线敷设 | ZCBVR6mm2 | 米 | 300 | 维护 |
| 26 | 接地引线，静电地板接地网线敷设 | ZC BVR4mm2 | 米 | 440 | 维护 |
| 27 | 铜接地端子 | 铜接地端子 | 项 | 300 | 维护 |
| 28 | 智能设备监控器（精密空调用） | GNC-HAM | 台 | 2 | 维护 |
| 29 | UPS电源主机 | UPS电源主机60KVA NXR-60KVA | 台 | 1 | 维保 |
| 30 | 蓄电池 | 蓄电池（12V） | 节 | 128 | 维护 |
| 31 | 电池柜 | A32 | 套 | 4 | 维保 |
| 32 | 电池连接线 | 电池连接线 | 套 | 2 | 维保 |
| 33 | 电池开关箱 | 电池开关箱 | 台 | 2 | 维保 |
| 34 | UPS主机承重架 | UPS主机承重架 | 个 | 1 | 维保 |
| 35 | 电池柜承重钢架 | 电池柜承重钢架 | 个 | 4 | 维保 |
| 36 | UPS电源主机 | GXE 10K00TL1101C00 | 台 | 1 | 维保 |
| 37 | 蓄电池 | 蓄电池（12V） | 节 | 64 | 维护 |
| 38 | 电池柜 | A32 | 套 | 2 | 维保 |
| 39 | 电池连接线 | 电池连接线 | 套 | 1 | 维保 |
| 40 | 电池开关箱 | 电池开关箱 | 台 | 1 | 维保 |
| 41 | UPS主机承重架 | UPS主机承重架 | 个 | 1 | 维保 |
| 42 | 电池柜承重钢架 | 电池柜承重钢架 | 个 | 2 | 维保 |
| 43 | 新风机 | （650*520*405mm,进风口尺寸：300*250mm,送风口尺寸：232*208mm)X-08D（800m3/h） | 套 | 1 | 维护 |
| 44 | 新风风管 | 500*300mm | ㎡ | 83 | 维护 |
| 45 | 新风控制箱 | 新风控制箱 | 台 | 1 | 维护 |
| 46 | 支架附件 | 支架附件 | 台 | 1 | 维护 |
| 47 | 新风口 | 新风口 | 台 | 2 | 维护 |
| 48 | 防火阀 | 防火阀，温感式 | 台 | 3 | 维护 |
| 49 | 外墙防雨百叶 | 外墙防雨百叶 | 台 | 1 | 维护 |
| 50 | 智能设备监控器（UPS用） | GNC-HAM | 台 | 1 | 维护 |
| 51 | 电量监测仪（带显示） | GNC-HEM | 台 | 1 | 维护 |
| 52 | 8路开关监测模块 | GNC-SWM | 台 | 1 | 维护 |
| 53 | 漏水检测系统（包含感应传感绳、引出线、终止端、固定胶贴等） | GNC-LS200 | 套 | 2 | 维护 |
| 54 | 温湿度变送器 | GNC-HTHM | 台 | 3 | 维护 |
| 55 | 硬盘录像机 | DS-8116HWS-SH，16路D1 | 台 | 1 | 维护 |
| 56 | 彩色半球摄像机 | DS-2CC52A2P-IT3 | 套 | 6 | 维护 |
| 57 | 集中供电电源 | DC12V 10A | 台 | 1 | 维护 |
| 58 | DVR专用硬盘 | 2TB | 块 | 2 | 维护 |
| 59 | 监控电源线 | RVV2*1.0mm2 | m | 320 | 维护 |
| 60 | 监控视频线 | SYV75-5-2 | m | 320 | 维护 |
| 61 | 电气配管 | 镀锌电线管 | m | 246 | 维护 |
| 62 | 管理服务器 | 研华IPC-611机箱4U；研华AIMB-763VG主板；CPUE7500；内存4G；硬盘1T；千兆网卡；WIN732位简体中文专业版，4U/19英寸机架式工业级特种计算机，适应24小时*365天连续不间断稳定运行，多串口并口。 | 台 | 1 | 维护 |
| 63 | 19”液晶显示器 | E952SN | 台 | 2 | 维护 |
| 64 | 嵌入式网络监控主机 | GNC-MIII | 台 | 1 | 维护 |
| 65 | GSM短信模块 | GNC-SMS-GSM | 台 | 1 | 维护 |
| 66 | 工业电源 | DC12V | 台 | 2 | 维护 |
| 67 | 监控中心管理软件 | GNC-Manager | 套 | 1 | 维护 |
| 68 | 六类非屏蔽双绞线 | 632720 | 箱 | 1 | 维护 |
| 69 | 电源线 | RVV2*1.0mm2 | m | 500 | 维护 |
| 70 | 电源线 | RVV3*1.0mm2 | m | 400 | 维护 |
| 71 | 电气配线 | RVV3*2.5mm2 | m | 100 | 维护 |
| 72 | 排气风机（PY-3.2 448*400*400mm,进出气口内径：316mm) | 排气风机3000m3/h | 台 | 1 | 维护 |
| 73 | 排气风管（含支架) | 排气风管 | ㎡ | 135 | 维护 |
| 74 | 排气风口 | 排气风口 | 台 | 2 | 维护 |
| 75 | 防雨百叶 | 防雨百叶 | 台 | 1 | 维护 |
| 76 | 防火阀 | 防火阀 | 台 | 1 | 维护 |
| 77 | 排气风机控制箱 | 排气风机控制箱 | 台 | 1 | 维护 |
| 78 | 电气配线 | ZCBV2.5mm2 | m | 300 | 维护 |
| 79 | 安装辅材 | 安装辅材 | 项 | 1 | 维护 |

（2）维保服务要求：

① 维护服务包含上述表中需要维保的所有配件和易损件，对于损坏的设备，提供备件返修或置换服务，提供现场响应服务，包括故障处理、OS软件升级、维护和备件更换，备件须与续保设备相同品牌，或同等档次或以上；当机房配套设施设备出现硬件故障，要求在一个工作日内对设备硬件提供更换备件或维修服务，当天不能解决故障的，提供备用设备设施。置换件1周内返回客户，返修件1个月内返回；

② 技术支持：系统设备发生技术性故障影响使用时，要求服务电话30分钟内进行实质性响应。如认为无需现场解决，应保证4小时内解决故障，否则3小时内赶到现场，并在4小时内修复故障；

③ 表1：数据中心配套设施维保设备清单中设备的维护、更换和软件升级等服务费用均包含在项目内，校方不再额外支付费用。

④其他因乙方在维护期间引发的影响到甲方正常办公的故障或事件，视故障大小、解决故障时间等因素，乙方赔偿甲方2000-10000元，赔偿费从运维服务款中直接扣除，甲方保留继续追责的权利。

（3）维护服务要求：

① 巡检服务：定期（每月一次）对采购人所购设备进行巡检，并提交相应健康检查报告或服务报告。建立全面的设备应急预案，做到有备无患。在遇到各类严重故障而导致系统无法正常运行后，确保在最短时间内排除；

② 技术支持：系统设备发生技术性故障影响使用时，要求服务电话30分钟内进行实质性响应。如认为无需现场解决，应保证4小时内解决故障，否则3小时内赶到现场，并在4小时内修复故障；

③ 当机房维护清单上述表中硬件出现故障，当天不能解决故障的，提供备用设备设施。在征得采购人同意后进行送修或更换；

④ 表2：数据中心配套设施维护设备清单中设备的维修和软件升级等服务费用不包含在项目内，由采购人另行支付。