谈

判

文

件

项目编号：ZJGHD2020-NJ079号

项目名称：竞赛设备采购项目

采购人：沙洲职业工学院

张家港保税区禾达招投标咨询服务有限公司

2020年08月

目   录

第一部分：谈判文件	1

第二部分：供应商须知	3

第三部分：合同条款	6

第四部分：技术要求	10

第五部分：成交及取消谈判资格情形	15

第一部分：谈判文件

张家港保税区禾达招投标咨询服务有限公司受沙洲职业工学院委托，对其竞赛设备采购项目采取竞争性谈判的方式采购。

## 一、谈判文件编号：ZJGHD2020-NJ079号

## 二、采购内容：竞赛设备采购项目

## 三、采购预算：22.5万元

## 四、技术要求：详见本谈判文件第四部分

## 五、有关说明：

1．总报价为综合报价，应包括但不限于主体设备、附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装调试、管理、售后服务、维护、人员培训、人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）等各项应有费用。

- 质量及检验：供应商保证所提供材料涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的所有材料必须为合格产品，质量符合相关标准和要求；所有材料必须符合实际需求，满足采购技术要求部分所规定的全部功能。如材料出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换。所有材料由供需双方和有关专家共同验收。

- 凡涉及报价的补充说明或修正，采用在“沙洲职业工学院”公告的方式告知。

- 六、项目信息：

获取时间：自该公告上网之时起至2020年08月  日16:00时整。

获取地址：张家港市杨舍镇南二环路1号九洲国际大厦21楼2104室。

获取时请提供以下材料：

1．营业执照原件及复印件（原件审核后退回，复印件加盖公章）；

2．法人授权委托书原件（如有授权，加盖公章）；

3．法人身份证复印件（加盖公章）；

4．授权代表人的身份证原件及复印件（原件审核后退回，复印件加盖公章）；

供应商如确定参加谈判，须在获取截止时间前至采购代理机构 现场获取 并领取谈判文件。本次采购谈判文件工本费为300元/份，获取时以 现金 形式缴纳。谈判文件一经售出，一律不退，且仅作为本次采购使用。

七、谈判响应文件接收信息：

谈判响应文件接收时间：2020年08月12日09:30-10:00

谈判响应文件接收截止时间：2020年08月12日10:00

谈判响应文件接收地点：沙洲职业工学院行政楼三楼会议室

谈判响应文件接收人：谢政

八、谈判有关信息：

谈判开始时间：2020年08月12日10:00

谈判地点：沙洲职业工学院行政楼三楼会议室

九、本次采购联系事项：

采购代理机构：张家港保税区禾达招投标咨询服务有限公司

联系人：谢政，联系电话：0512-56868608

采购单位：沙洲职业工学院

联系人：施军，联系电话：0512-56730086

十、本次谈判保证金：

谈判保证金金额为（人民币）：叁仟叁佰柒拾伍元整（￥3375.00）。

谈判保证金的提交方式：银行汇款。须在2020年08月11日16：00前到达以下账户，逾期拒收并不得参加谈判。谈判保证金汇款凭证在与谈判文件一起送达谈判地点（不要密封在谈判文件中）。

谈判保证金交纳账号：

户   名：张家港保税区禾达招投标咨询服务有限公司

帐   号：15000090864851

开户银行：平安银行张家港支行

注：汇款时请注明项目名称、编号。

十一、只有在张家港保税区禾达招投标咨询服务有限公司报名通过并成功交纳保证金的供应商才可参加本次采购活动。

十二、请贵单位领取本次谈判采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的谈判准备，按文件的要求详细填写和编制谈判响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加谈判。

第二部分：供应商须知

一、谈判文件

1．谈判文件包括目录所列五个部分及其附件。供应商应认真仔细阅读，并在谈判响应文件中充分响应谈判文件的所有要求；

2．供应商应向张家港保税区禾达招投标咨询服务有限公司领取谈判文件，承认并履行谈判文件中的各项规定及要求；

3．本次采购谈判文件工本费为300元/份。谈判文件一经售出，一律不退，且仅作为本次采购使用。

4．本次采购项目代理服务收费以预算金额的1.5%为标准，不足3000元以3000元收取。由成交单位在签订合同前向招标代理机构一次性付清。

二、谈判文件的解释

本谈判文件的解释权归张家港保税区禾达招投标咨询服务有限公司所有。

三、谈判文件的补充或修正

谈判文件补充或修正的告知方式：用在“沙洲职业工学院”公告的方式告知。

四、供应商资格要求

（一）供应商须符合并提供下列材料：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

3．参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

1．本次采购不接受联合体谈判。

2．本次采购不接受进口产品。

五、谈判响应要求

1．供应商必须对该行业、产品等综合情况有较深刻理解。

2．供应商对所供服务方面具有丰富的经验和实例。

3．供应商必须书面承诺所提供的产品均为正宗原厂产品。

4．售后服务（具体可在谈判过程中调整）

（1）自物品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供不低于 1 年的免费质保维护服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对物品进行免费维修或更换。3年 免费升级服务。

（2）质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

（3）供应商应以优良的服务态度，必须在 2小时 内对采购人所提出的维修要求作出响应， 48小时 内到达现场作出相应处理。

具体的保修期限、保修内容等在谈判中进行确定。

六、谈判响应文件的要求

1．供应商的谈判响应文件必须包括所要求材料详细技术参数文字说明部分、报价表部分以及谈判文件要求的其它文件。报价表部分：供应商对主材料和其它辅助配件的每一项应逐项报价并逐一说明。

2．供应商应提供企业的经营业绩情况，并尽可能提供同类产品的经营业绩（合同复印件）和业主评价。

3．供应商应详细介绍企业的技术力量情况和售后服务保证措施。

4．供应商应提供主要材料原厂商的正式技术指标说明材料作为附件。

5．对主要材料的生产厂家、技术参数作详细说明。

七、供应商必须在谈判响应文件接收截止时间之前递交以下资格证明文件

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）；

2．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见后）；

3．参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）；

4．若供应商法定代表人或负责人亲自参加竞争性谈判的，则提供本人的身份证原件；若授权代表参加竞争性谈判的，则提供授权委托书原件、被授权人本人身份证原件、供应商法定代表人或负责人身份证复印件；

5．关于资格证明文件的书面承诺（原件，格式见后）；

八、谈判响应文件的组成、要求、签署及份数

1．本须知第六项和第七项内容所要求提供的供应商资格文件也属谈判响应文件的组成部分。

2．谈判文件附件格式部分如供应商需要提供，应由供应商按给定格式提供。

3．谈判响应文件必须打印，按统一格式、顺序编写。按企业情况介绍、授权委托书、报价部分、售后服务部分、资格证明文件和其他有必要介绍的内容分别编目编码装订成册。

4．谈判响应文件的份数为正本壹份、副本贰份，装订成册。

5．谈判响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人（或负责人）或被授权人的签章。

6．递交时，供应商应自行将谈判响应文件密封完好，并在规定时间内递交，任何以电话、电报和传真形式的谈判响应文件概不接受。

7．密封的谈判响应文件中的报价仅作参考，不作最终成交依据。

8．一经递交，无论供应商是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

9．参加谈判活动的费用自理。

九、递交、谈判

1．供应商的法定代表人（或负责人）或被授权人须准时参加，递交谈判响应文件。

2．张家港保税区禾达招投标咨询服务有限公司将依法组建谈判小组，由谈判小组根据采购内容同各供应商进行谈判。

3．谈判内容：采购产品的技术参数、配置、服务时间、售后服务、付款方式、成交价格以及供应商的整体情况等内容。

4．为了使成交结果建立在客观公正的基础上，应确保每个供应商都能与谈判小组进行谈判，且在相同的条件下，在规定的时间内提出最后报价。

十、谈判保证金、履约保证金

谈判保证金：谈判保证金的交纳时间、方式、金额详见该项目的采购公告。

未成交的供应商将退还谈判保证金；成交的供应商在合同签订后退还谈判保证金；如成交的供应商拒绝签订经济合同，则保证金作为违约金不予退还。

履约保证：合同签订前，供应商需向采购单位交付合同总价款2%的履约保证金。

十一、签订合同

成交供应商收到成交通知书后应于规定时间内与采购人签订经济合同。

第三部分：合同条款

（具体可在谈判过程中调整）

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区禾达招投标咨询服务有限公司                             项目竞争性谈判采购的结果，签署本合同。

一、项目内容

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造厂商 | 产地 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 合同总价为人民币（大写）：                    元（￥             元）。

总报价为综合报价，应包括但不限于主体设备、附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装调试、管理、售后服务、维护、人员培训、人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）等各项应有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供产品等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币             元作为本合同的履约保证金。签订合同后，乙方的谈判保证金可直接退还。履约保证金收款单位：采购单位。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 合同签订生效后，乙方将所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，并出具书面交货、验收报告后十五个工作日内，2020年10月后支付货款总价的100%；

9.2 安装调试验收合格之日起货物正常使用12个月无质量问题，出具验收报告后十五个工作日内，返还履约保证金。

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障（包括因设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障），乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 所有产品的免费质保期为    年（自双方代表在验收报告上签字之日起计算）。在质保期内，乙方应保证在    小时内作出响应，    小时内到现场，并尽快修复或更换。乙方提供 3年 免费升级服务。

11.6 甲方如邀请乙方提供非质量问题的其他技术服务，其费用另订。

11.7 甲方对售出商品的质量、维修、其他售后服务承诺均按国家规定和成交的响应文件的有关内容执行。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。；

（1）成交通知书；

（2）乙方谈判的响应文件；

（3）谈判文件；

（4）乙方在谈判过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经甲、乙双方及招标代理机构法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份、招标代理机构执一份。

| 甲方：沙洲职业工学院 地址：张家港市福新路1号 法定代表人或授权代表： 联系电话： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： |
| --- | --- |
| 采购代理机构：张家港保税区禾达招投标咨询服务有限公司 地址：张家港市杨舍镇南二环路1号九洲国际大厦21楼 经办人： 联系电话：0512-56868608 |  |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

第四部分：技术要求

- 技术条款

- （一）项目简介

- 沙洲职业工学院为满足学校实训需要，拟对汽车检测与维修实训设备进行竞争性谈判采购，欢迎符合要求的供应商前来报名参加谈判。

- 设备清单

| 序号 | 设备 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子标签智能拣货台车 | 设备名称：电子标签智能拣货台车：不锈钢材质； 电子标签：含有9个五位电子标签(5位数码双色显示)，电压:≦DC12V,电流：≦80mA； 蓄电池：零帕12V锂电池容量≧60AH,标称电压：12.6V，充电方式：恒流/恒压，充电限制电压：≦14.5V，放电终止电压：≦9.6V,尺寸：≦360*240*60mm,循环寿命：≧2400次，工作温度：-20ºC-60ºC,产品净重：≦3.1Kg； 物料箱：材料：塑胶，尺寸：≦360*240*60mm； 控制器：CAN-串口转接板1个，MC9S08DZ60中央处理器，60KB Flash存储器，4KB的RAM，一路CAN总线接口，1路RS232串口，电压:DC12V， 电流：80mA；WIFI服务器：支持RS232接口，DC 5电压输入,支持状态指示灯 Power、Ready、Link、RXD、TXD，DC3.5电源插座，3.81电源接线端子，双口供电，支持网络协议IP，TCP，UDP，DHCP，DNS，HTTP等，支持标准802.11b/g/n，支持网络模式AP / Station / AP+Station。电流170~350mA @ 5V； (可拆分)平板：存储容量：≧16GB；屏幕尺寸：≧10.1英寸； 屏幕分辨率：≧1920x1200； 电池类型:锂电池；(可拆分)蓝牙扫面枪：蓝牙覆盖范围：20m 可视范围，模块 蓝牙class 4. 0版本+EDR通讯模式：SPP ,HID，光源： 630± 20nm，支持条码：Codabar，Code 11，Code 93，MSI,Code128，UCC/EAN-128，Code 39，EAN-8，EAN-13，UPC-A，ISBN，Industrial25，Industrial 25 Standard 25，2/5Matrix等(可拆分)&amp;quot; 包含拣货台车APP系统一套：&amp;quot; 拣选台车APP系统支持Android4.0及以上系统，采用无线wifi通信，协议采用HTTP与服务端进行数据交互，支持使用蓝牙条码扫描枪扫描条码，同时支持使用移动设备摄像头扫描条码。台车上位机操作系统是Android4.0以上的移动设备登录拣选台车APP，选择出库作业单，点击开始作业操作进行拣货。根据出库作业单及库存信息选择要拣货的货物信息。使用蓝牙条码扫描抢扫描货物条码，拣选台车自动判断货品条码是否正确。正确的货品条码拣选台车APP通过HTTP协议发送指令到拣选台车中，拣选台车根据指令显示拣选信息。根据拣选台车显示的信息拣选货物。 拣选台车APP包含以下功能：显示出库作业单；开始作业；条码扫描；显示出库作业单：显示出库作业单单号、日期、状态等信息。选择出库单进行开始作业操作。 开始作业：显示要拣选的货品编号、货品名称及数量，库存信息的仓位编号、货品名称、库存数量、单位。选择货品拣选货品。 条码扫描：扫描待拣选货品的货品条码，根据拣选台车显示的信息进行拣货。 投标单位需提供以下承诺：本次投标提供产品可与学校原有物流技能大赛平台软件数据实现无缝对接。 | 1辆 |
| 2 | 智能穿戴设备-手表 | 基础参数：CommaWatch是可穿戴终端。与CommaGlove、CommaPen配合使用，可以直接传递到更高层级的决策管理系统比如SAP ERP。将给快递、电商、制造行业提高效率、节省人力。 技术参数： 1）重量：85g。 2）支持 Android 4.3操作系统， 1GHz双核、≧4GB Flash ROM，512MB RAM； 2.2' TFT 显示屏； 3）支持wifi、蓝牙2.1、BLE4.0； 4）含有 F1-F6自定义功能键；独立充电座，USB2.0； 5）电池容量1300mAh； 6）工作时长：约15h，IP54防护等级；可多次承受≧1.2米高度自由跌落，六面八角跌落到水泥面； 7）工作温度 -10℃~+50℃。 | 1块 |
| 3 | 智能穿戴设备-手套 | 功能描述： 可穿戴式数据读取：无需手持，智能手套支持边工作边采集现场数据，尤其适用于物流仓储中的拣货和分拣作业。使用智能手套后，一线员工不需要边查看纸质拣货单边拣选货物或者也不需要手持设备对包装箱的条码/标签进行数据扫描。 优越的扫描效率，效率提升：智能手套的优越性扫描功能可确保快速、准确的数据采集即使面对印刷不良的条码或者在光线不良好的应用场景下。对比目前其他手持式读取设备，智能手套可以提高每个拣货员工的作业效率达15%-30%。 中间件技术：该技术可以使智能手套快速与现有的应用系统软件对接整合作为一体化行业解决方案，用户只需要根据需求和应用场景进行轻量化定制开发。 高级人因设计：智能手套的总体重量非常轻，适合劳动强度大、人员密度大的应用场景比如电商物流仓储的分拣作业。 技术参数： 1）连接性能 双模式蓝牙，支持EDR及BLE4.0；连接距离：≧10m；频段： 2.4GHz-2.48GHz；支持 MicroUSB 标准接口。 2）扫描性能 图像传感器：像素为≧752*480 CMOS传感器；红光LED (612nm~624nm)，激光650nm对焦；支持1D、2D码制识别；读取角度：水平36°，垂直23°；条码灵敏度：倾斜±55°，偏转±55°，旋转360°； 3）环境参数 工作稳定：-0~50˚C；储存稳定：-40℃~+80℃；工作湿度：5%~95%；环境光照：0~100000 lux (自然光)； 4）电池性能 锂离子聚合物电池，电池容量：≧400mAh；平均使用时间≥12小时； 5）其他特性 可扩展扫描触发键，支持多种穿戴方式 | 1套 |
| 4 | 智能穿戴仓储作业软件 | 软件要求： 采用云计算、BLE4.0、便携穿戴等先进的技术，使用Permission等安全机制保障数据安全。采用先进的分层架构，业务架构分为三层，顶层为教学平台，可实现对移动端的控制，并为移动设备提供接口支持；中间层为移动设备智能手表，可实现各类作业任务移动端执行，并实现与顶层硬件设备的交互；底层为智能手套，可实现对数据的读取和采集。 软件支持主要仓储作业环节中的数据处理。可以有效的提高仓储管理中主要作业环节的效率，并在此基础上保证作业数据的准确性，同时智能穿戴设备的便携性可以确保随时随地获取库存的真实数据。支持库存管理的主要业务，包括登录、入库管理、库存管理、出库管理（直接出库、摘果式扫描、播种式扫描）等。根据教学安排自主配置对应实训任务。 二、功能要求 1、登录：动态调用二维码扫描，解析角色卡登录系统； 2、入库作业：通过标准协议接口获取仓储入库任务，根据任务要求完成组托、上架等操作； 3、库存管理：获取当前库存真实信息； 4、出库作业：通过标准协议接口获取仓储出库请求，根据任务要求完成出库操作；除普通出库作业外，支持摘果式扫描——通过电子标签，完成电子标签仓库货物出库作业；播种式扫描——通过依次扫描拣选单号，货物编号等，完成播种式货物出库作业。 投标单位需提供以下承诺：本次投标提供产品可与学校原有物流技能大赛平台软件数据实现无缝对接。 | 1套 |
| 5 | 物流大数据分析与测评软件 | 功能要求： 1、系统设置：设置分中英文双版，根据用户语言习惯可自由切换，可对班级名称，学生信息，教师信息进行修改编辑。 2、角色设置：包括超级管理员、教师、学生不同角色，管理员可以对角色进行权限控制，不同权限的角色显示和操作的功能不同，支持用户一键信息导入。 3、数据展示：包括宏观大数据，行业大数据，企业大数据。 宏观大数据：从海量数据中抽取样本，采用了8种不同形式进行展现，包括地图、列表、柱状图、饼状图、折线图、面积图等，选择任意一个图表可以设置切换不同的宏观数据，支持下钻穿透至二级页面，显示详细图表信息，可选择不同关键字标签，形成数据指标之间不同的对比，并可切换数据表现方式，满足教师授课的多样性。 4、题库：题库中对应宏观、行业、企业数据设置了300多道试题，出题方式则根据宏观，行业，企业的数据特点进行，试题类型分为单选题、多选题、计算题； 5、组卷：组卷分一键组卷与手动组卷两种模式； 一键组卷：填写试卷信息，包括试卷名称，分值，考试时长，日期，时间，考试班级，选择不同题型分值，对应宏观，行业，企业模块进行出题，系统根据出题数量、分值，自动计算出题量，从题库中随机抽取不同维度数据对应的题目一键组卷。 手动组卷：填写试卷信息，包括试卷名称，分值，考试时长，日期，时间，考试班级，选择不同题型分值，对应宏观，行业，企业模块进行出题，教师从题库中选择题目，系统自动判断出题量。 6、测评：测评分为模拟练习与正式考试。 试卷生成后，学生登录软件，会有测评信息推送至学生，开始答题后，软件出现试题悬浮窗，点击悬浮窗可查看所有题目，每道题可直接链接至图表，已答题目和未答题通过颜色进行区分，每一个数据化图形上方会显示对应的题目数量，悬浮窗同时也会提示该页面试题数量，试题页面可最小化，可拖拽，考生选择答案后会自动保存。悬浮窗自带倒计时燃烧功能。模拟练习时选择后答案可实时性系统公布答案；正式考试答题完毕后，会即时报告本次考试成绩与排名。 投标单位需提供以下承诺：本次投标提供产品可与学校原有物流技能大赛平台软件数据实现无缝对接。 | 1套 |
| 6 | 安装调试 | 包含所有软件和硬件设备的安装和调试 | 1项 |

二、商务条款

1．售后服务要求：

（1）自物品验收合格（以双方在验收报告上的签订日期为准），提供不低于 1年 免费质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对物品进行免费维修或更换； 3年 免费升级服务。

（2）质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换；

（3）供应商在接到采购人函电后，必须在 2小时 内对采购人所提出的维修要求作出响应， 48小时 内到达现场作出相应处理。

2．交货期限及交货地点要求：

（1）交货期限：自合同签订后一个月天内交货并完成安装调试；

（2）交货地点：沙洲职业工学院。

3．货款支付：

（1）合同签订生效后，成交供应商将所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，并出具书面交货、验收报告后十五个工作日内，2020年10月后支付货款总价的100%；

（2）安装调试验收合格之日起货物正常使用12个月无质量问题，出具验收报告后十五个工作日内，返还履约保证金。

4．投标货币：应采用人民币报价。

第五部分：成交及取消谈判资格情形

谈判小组根据采购人的书面授权按以下成交原则在谈判现场直接确定成交供应商。

## 一、成交原则

在满足采购需求、质量和服务相等且报价（折扣率）最低的原则确定成交供应商，若最低报价相同则采取抽签的方式确定成交供应商。

## 二、取消谈判资格情形

谈判响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，将被取消谈判资格；

谈判响应文件有下列情形之一的，由谈判组确认后按取消谈判资格处理；

有下列情形之一的，按取消谈判资格处理：

1．谈判响应文件未按规定的期限、地点送达的；

2．未按谈判文件要求提交保证金的；

3．未按谈判文件要求提交供应商资格证明文件的；

4．不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5．不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

6．不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7．不同供应商的响应文件异常一致或者谈判响应报价呈规律性差异；

8．不同供应商的响应文件相互混装；

9．不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出；

10．不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

11．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

12．拒绝签订政府采购合同的成交供应商参加对该项目重新开展的采购活动的；

13．资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

14．经过谈判后，技术要求、售后服务要求、服务期和付款条件不响应谈判文件要求的；

15．谈判文件明确规定和谈判组评议后认为应当取消谈判资格的其他情形；

16．不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

附件1  授权委托书

致张家港保税区禾达招投标咨询服务有限公司

本授权书宣告：

委托人：

地址：                         法定代表人（或负责人）：

受托人：姓名：                    性别：

所在单位：

职务：                   联系方式：

兹委托受托人            合法地代表我单位参加张家港保税区禾达招投标咨询服务有限公司组织的竞赛设备采购项目的采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署采购文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

受托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（签名）：

二〇二〇年    月    日

附件2  报价表

谈判单位全称（加盖公章）：

年     月    日

| 项目名称 | 项目需求 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞赛设备采购项目 | 详见第四部分 技术要求 |  |  |

注：

- 总报价为综合报价，应包括但不限于主体设备、附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装调试、管理、售后服务、维护、人员培训、人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）等各项应有费用。

报价分析表

注：供应商根据“第四部分  技术要求”自行编制本表

附件3  技术及商务条款响应对照表

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求的技术（或商务）指标 | 参与谈判的货物（或商务）指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．请将参与谈判物品的功能、技术参数与采购文件中要求的功能和技术参数进行如实对比，并填写上表，不填或不如实填写的，谈判小组将视其情节轻重酌情考虑是否取消其参与谈判的资格。

2．“备注”请填写“正偏离”或“符合”。

3．表格不够可另接。

附件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：            。

供应商（加盖公章）：

附件5  参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖公章）：

附件6  关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的谈判响应文件中的关于谈判资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（加盖公章）：