第四部分：技术要求

一、技术要求

平台以完整的装配式建筑为基础，以三维模型为背景，让学生在实训和教学模式中对所学装配式知识进行有效的巩固和检查，有助于培养学生的学习兴趣。

（一）平台功能

1．平台以图集01(04)SG519为基准，真实三维设计建立三维实体模型；

2．所有节点构件细部焊缝形式依据GB50661-2011完整全面的立体展现；

3．节点讲解以专家经验现场教学辅以教材精华浓缩对构件结构进行解析；

4．辅教提取GB50011-2010、JGJ99-2014、GB50017-2003；

5．模型构件可自由拆分、拼装、组合，所有拆分零件可一键还原成整体构件；

6．动态展现剖切面的形成过程；

7．构件以三维空间形态尺寸标注进行展示；

8．平台配套试题需选自最新图集；

9．更多教学资源可自行配置，配置完毕后立即展示；

10．全方位展现构件，任一构件均可360度放大缩小，并在钢构件旁边配有相应的节点重难点讲解以及规范链接；

11．平台配套图纸皆对应三维构件，并在同一界面展现；

12．根据图集页码可快速找到相关节点教学模块。

（二）模块要求

| 序号 | 分类 | 模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柱的工地拼接 | 工字形截面柱的工地拼接及耳板的设置构造 |
|  |  | 十字形截面柱的工地拼接及耳板的设置构造 |
|  |  | 箱形截面柱的工地拼接及设置安装耳板和水平加劲肋的构造 |
| 2 | 柱的工厂拼接 | 变截面工字形边柱的工厂拼接及当框架梁与柱刚性连接时柱中设置水平加劲肋的构造（一） |
|  |  | 变截面工字形边柱的工厂拼接及当框架梁与柱刚性连接时柱中设置水平加劲肋的构造（二） |
|  |  | 变截面箱形边柱的工厂拼接及当框架梁与柱刚性连接时柱中设置水平加劲肋的构造（一） |
|  |  | 变截面箱形边柱的工厂拼接及当框架梁与柱刚性连接时柱中设置水平加劲肋的构造（二） |
| 3 | 柱两侧梁高不等时柱内水平加劲肋的设置 | 不等高梁与柱的刚性连接构造（一） |
|  |  | 不等高梁与柱的刚性连接构造（二） |
|  |  | 不等高梁与柱的刚性连接构造（三） |
| 4 | 工字形柱腹板在节点域厚度不足时的补强措施 | 焊接工字形柱腹板在节点域的补强措施 |
|  |  | H型钢柱腹板在节点域的补强措施（一） |
|  |  | H型钢柱腹板在节点域的补强措施（二） |
| 5 | 梁与框架柱的刚性连接构造 | 框架横梁与工字形截面柱的刚性连接 |
|  |  | 框架梁与设有外连式水平加劲板的箱形截面柱的刚性连接 |
|  |  | 箱形梁与箱形柱的刚性连接 |
|  |  | 非正交框架梁与工字形截面柱的刚性连接 |
| 6 | 梁与柱的铰接连接构造 | 仅将梁腹板与焊于柱翼缘上的连接板用摩擦型（或承压型）高强度螺栓相连（一） |
|  |  | 仅将梁腹板与焊于柱腹板上的连接板用摩擦型（或承压型）高强度螺栓相连（二） |
|  |  | 将梁端的下翼缘用普通螺栓与柱翼缘上的牛腿相连（一） |
|  |  | 将梁端的下翼缘用普通螺栓与柱腹板上的牛腿相连（二） |
| 7 | 次梁与主梁的连接构造 | 直接与主梁加劲板单面相连 |
|  |  | 用连接板与主梁加劲板双面相连 |
|  |  | 次梁与主梁不等高连接 |
|  |  | 次梁与主梁等高连接 |
| 8 | 梁腹板洞口的补强措施 | 梁腹板圆形孔口的补强措施（一） |
|  |  | 梁腹板圆形孔口的补强措施（二） |
|  |  | 梁腹板圆形孔口的补强措施（三） |
| 9 | 柱脚构造 | 工字形截面柱铰接柱脚构造（二） |
|  |  | 箱形截面柱刚性柱脚构造（一） |
|  |  | 箱形截面柱刚性柱脚构造（二） |
|  |  | 工字形截面柱的刚性柱脚构造 |
|  |  | 外包式刚性柱脚构造 |
| 10 | 支撑斜杆的连接构造 | 斜杆为双槽钢或双角钢组合截面与节点板的连接 |
|  |  | 斜杆为工字形钢与工字形悬臂杆的连接 |

目前系统主要包含三大模块以及构件，分别为预制阶段，运输阶段，施工阶段和后续施工阶段。构件分别为外墙板，叠合板，内墙板，楼梯等。

1．教学功能要求：

（1）完整装配施工过程为载体，全面囊括装配式施工全过程，以实际装配式全过程施工为载体，真实还原装配式构件从预制到运输，在到现场施工以及后续施工的过程，囊括了过程中的各种施工要点。

（2）教学实训资源库三大模块，全方面提高学生学习乐趣，包含教学，实训和资源库三大模块，教学模块致力于学生了解装配式施工全过程，实训模块用于学生课后巩固装配式知识，通过选择机具来推进施工过程的进行，对于培养学生的乐趣至关重要。资源库模块用于资料的上传，学生和老师可以将相关的资料，规范，微课等等上传至资源库，进一步扩大学生知识面。

（3）多种构件依次学习，重要知识一个不少，装配式软件包含外墙板，内墙板，叠合板和楼梯四种构件，学生可以依次学习每个构件的施工全过程，对于全面把握装配式知识，非常的有用。

（4）分步讲解施工过程，知识点全程查看，在观看模型与动画的过程中，有相关的知识点可以查看，让学生即便有不明白的地方，也可以通过知识点去解惑，模型与规范的高度契合，更是让学生可以通过知识点去查看相关的规范，将模型与规范相互对应，相关知识一步掌握。

（5）三维动画生动讲解，真实现场一步还原，装配式软件中三维动画真实还原现场施工工序，让学生通过观看动画，足不出户就能掌握装配式现场施工的难点。

2．功能详解：

以三维模型的形式对装配式节点的构造进行教学讲解。主要包含以下几个方面：

（1）本软件包含装配式工程中的全过程施工，包括预制、运输、吊装和后续施工。

（2）本软件可以学习多种构件的施工过程，包括内墙板，叠合板，楼梯，外墙板

（3）本软件可以查看真实施工场景以及施工动画。

（4）本软件可以查看知识点，包括技术交底，安全交底，相关规范以及五大员注意点。

（5）本软件可以暂停，放大缩小等操作，任意查看动画过程

3．模块要求：

| 编号 | 阶段 | 构件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吊装 | 外墙板 |
|  |  | 叠合板 |
|  |  | 楼梯 |
|  |  | 内墙板 |
|  |  | 预制柱 |
|  |  | 预制梁 |
| 2 | 后续施工 | 外墙板 |
|  |  | 叠合板 |
|  |  | 内墙板 |
|  |  | 灌浆 |

（四）技术服务要求：

1．采购人要求供货时的安装及调试（费用包含在报价内）；

2．成交供应商应提供全部的技术资料（产品说明书）。

（五）安装及调试要求：

软件安装调试由成交供应商安排人员到现场安装调试。

（六）验收要求：

1．采购人按国际和国家标准及采购标准进行质量验收；

2．成交供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册；

3．当双方对产品质量有争议时，可委托双方一致认可的国家法定检测机构进行检测，费用由责任方承担。

4．软件验收时可由成交供应商组织相关人员进行相应的软件操作培训，若软件有功能性更新将以文档方式发送，并附有详细的操作说明及更新内容说明。

（七）其他：

供应商须提供相符的软件著作权证书复印件加盖原厂公章，提供原厂对本项目的专项授权书和售后服务承诺书。

二、商务条款

1．交货期、交货方式、交货地点：

（1）交货期限：自合同签订之日起2周内完成安装调试。

（2）交货方式：沙洲职业工学院建工系机房安装交付。

（3）交货地点：沙洲职业工学院建工系机房。

2．售后服务：

（1）自软件验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供 1 年免费保修服务。人为损坏除外。

（2）成交供应商应提供 5 年软件功能性升级免费服务。

（3）售后服务采用电话及远程服务均可。

3．支付方式：

合同签订生效后，履约保证金转质保金，软件安装结束，经采购人验收合格后付全款。产品正常使用12个月无质量问题，采购人退还质保金。

4．投标货币：采用人民币报价。