第四部分：技术要求

## 一、水暖、电器配件清单

| 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 可任选一品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单冷台盆龙头 | 长度18CM左右 陶瓷阀芯 | 200 | 只 | 九牧王、豪平 泊井 |
| 淋浴喷头 | 电镀ABS材质 三挡调节 | 300 | 个 | 九牧王 勒天 甬吉新城 |
| 淋浴软管 | 1.5米防爆加密型 | 300 | 根 | 九牧王 勒天 甬吉新城 |
| 加长水龙头 | 全铜、陶瓷阀芯长度15CM左右 | 100 | 个 | 纳斯、兰花、普莱斯 |
| 冷热水淋浴龙头 | 全铜、陶瓷阀芯冷热水 | 10 | 套 | 九牧王 勒天 甬吉新城 |
| 小便池感应器 | 全铜电磁阀带调节 | 30 | 套 | 美加华 雨帝 波士洁 |
| 沟槽式小便池感应龙头 | 全铜24V电磁阀带六分接口 | 10 | 套 | 潼鑫 沃欣特 沃德瑞 |
| 三角阀 | 全铜陶瓷阀芯 | 20 | 个 | 外冈 兰花 九牧王 |
| 金属软管 | 50cm | 100 | 根 | 外冈 兰花 九牧王 |
| 水箱洁具 | 进出水 | 50 | 套 | 松久 多灵 崎和 |
| 台下盆 | 49*36壁厚度3CM | 10 | 只 | 美加华 喜米 奥萨帝 |
| 台盆下水 | 不锈钢 | 30 | 只 | 美加华 九牧王 欧莎勒 |
| 下水软管 | 塑料长80CM | 200 | 根 | 鸿樱 高惠 道冠 |
| LED灯泡 | 飞利浦11w白光 | 1000 | 只 | 飞利浦 欧普 佛山 |
| LED灯泡 | 飞利浦11w黄光 | 100 | 只 | 飞利浦 欧普 佛山 |
| 瓷灯头 | E27侧面拧螺丝 | 500 | 只 | 凤忠意 金雨莱 索满 |
| 1P10A断路开关 |  | 20 | 只 | 施耐德 德力西 正泰 |
| 1P20A断路开关 |  | 20 | 只 | 施耐德 德力西 正泰 |
| 1P40A断路开关 |  | 20 | 只 | 施耐德 德力西 正泰 |
| 1P63A断路开关 |  | 20 | 只 | 施耐德 德力西 正泰 |
| 2P20A断路开关 |  | 20 | 只 | 施耐德 德力西 正泰 |
| 2P40A断路开关 |  | 20 | 只 | 施耐德 德力西 正泰 |
| 2P463A断路开关 |  | 20 | 只 | 施耐德 德力西 正泰 |
| 4P40A断路开关 |  | 10 | 只 | 施耐德 德力西 正泰 |
| 4P63A断路开关 |  | 10 | 只 | 施耐德 德力西 正泰 |
| 4P100A断路开关 |  | 10 | 只 | 施耐德 德力西 正泰 |
| 4P40A漏电开关 |  | 20 | 只 | 施耐德 德力西 正泰 |
| 一开 | 86型 | 30 | 只 | 西门子 德力西 公牛 |
| 二开 | 86型 | 60 | 只 | 西门子 德力西 公牛 |
| 三开 | 86型 | 20 | 只 | 西门子 德力西 公牛 |
| 四开 | 86型 | 20 | 只 | 西门子 德力西 公牛 |
| 五孔插座 | 86型 | 200 | 只 | 西门子 德力西 公牛 |
| 16A空调插座 | 86型 | 20 | 只 | 西门子 德力西 公牛 |
| LED筒灯 | 开孔15cm白光 | 50 | 只 | 阳光 杰澜斯 开利 |
| LED筒灯 | 开孔9cm黄光 | 20 | 只 | 阳光 杰澜斯 开利 |
| 柱形LED灯泡 | 11w白光 | 100 | 只 | 飞利浦 欧普 佛山 |
| BVR2.5线 | 三种色 | 6 | 卷 | 南洋 远东 上上 |
| BVR4线 |  | 2 | 卷 | 南洋 远东 上上 |
| 生料带 |  | 200 | 卷 | 里诚 宏芙 王牌 |
| 竹节螺丝 | 按样品购买 | 500 | 套 | 蓬发 泰展 佳洁 |
| 门执手 | 按样品购买 | 200 | 付 | 双迪龙 建泰 帝火 |
| 三节轨 | 16 | 50 | 付 | 固特 卡贝 易嘉 |
| 钢钉 | 5CM | 10 | 盒 | 腾达 蓬发 元立 |
| 钻头 | 8 | 10 | 支 | 上工 俊拓 绿林 |
| 钻头 | 4 | 30 | 支 | 上工 俊拓 绿林 |
| 瓷砖钻头 | 8 | 5 | 盒 | 立昌 富伦居 蓝胜 |
| 除锈剂 |  | 5 | 瓶 | 快尔美 保赐利 点缤 |
| 疏通弹簧 | 2米 | 5 | 根 | 优倍斯特 优思居 沃姆 |
| 十字批 | 6寸合金钢 | 5 | 把 | 世达 长城 钢拓 |
| 一字批 | 6寸合金钢 | 5 | 把 | 世达 长城 钢拓 |
| 尖嘴钳 | 6寸合金钢 | 5 | 把 | 世达 长城 钢拓 |
| 斜口钳 | 6寸合金钢 | 5 | 把 | 世达 长城 钢拓 |
| 扳手 | 10寸 | 5 | 把 | 世达 长城 钢拓 |
| 链条扳手 |  | 2 | 把 | 世达 长城 钢拓 |
| 老虎钳 | 8寸 | 5 | 把 | 世达 长城 钢拓 |
| 电笔 |  | 10 | 支 | 世达 长城 钢拓 |
| 套筒头 | 14,17 | 4 | 个 | 世达 长城 钢拓 |

## 二、商务条款

- 1．交货期限、交货地点：

- （1）交货期限：合同签订生效后一周内交货完毕；

- （2）交货地点：沙洲职业工学院。

- 2．货款支付：

合同签订生效后，供应商交货完毕，经验收合格，采购人一个月内支付合同价款的100%并一次性退还履约保证金（具体付款方式可在谈判过程中调整）。

- 3．投标货币：应采用人民币报价。