项目需求

一、技术条款（具体可在谈判过程中确定）

（一）采购清单

型号：ABC型干粉灭火器

| 产品名称 | 3公斤手提式干粉灭火器 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 高 度 | 40CM | 3C认证，防伪二维码 |
| 直 径 | 13CM | 保质期5年 |
| 重 量 | 4.7KG± | 生产日期不得超过一个月 |
| 灭火级别 | 2A\ 34B\C\E |  |
| 干粉药剂 | 新国标90粉 |  |
| 喷射时间 | ≥14秒 |  |
| 工作压力 | 1.2MPa(20℃) |  |
| 驱动气体 | 氮气 |  |
| 使用温度 | -20℃＋55℃ |  |
| 瓶体材料 | 碳钢 |  |
| 有效射程 | 2.5米 |  |
| 采购数量 | 3000具 |  |
| 品牌要求 | 鑫浩安、东消、淮海 | 可以任选一品牌 |

注：采购产品须安装到位，包括人工、辅材等。新、旧灭火器放置甲方指定位置。

- 服务要求

- 供应商对《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》内服务的产品，必须获得国家认证认可监督管理委员会指定的认证机构（以下简称认证机构）颁发的认证证书，并在认证有效期内，符合国家认证和使用要求。

二、商务条款

1．交货期、交货地点、交货方式

交 货 期：在合同生效后，一星期内交货并安装调试结束；（甲方提前一周通知送货时间）

交货地点：采购人指定；

交货方式：原厂包装免费送至采购方指定地点。（出厂日期不得超过一个月）

2．售后服务要求：

（1）自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供1年的全免费上门质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换。

（2）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在3小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担。

（3）供应商必须提出为采购单位的技术人员、操作人员及维护保养人员提供系统培训计划，并提出详细的培训资料。

3．货款支付：

3.1 结付程序：

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

3.2 结付期限：

合同签订后，供应商送货安装结束后，验收合格付50%款项，剩余50%款项验收合格3个月后付清。履约保证金自合同签订日起满一年退回。

4．投标货币：应采用人民币报价。